## Slide 1
Chart: copy number (10^)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
mean ct values | 36.04 | 33.04 | 31.04 | 27.17 | 24.5 | 20.11 | 17.52 | 14.24 | 11.49 | 6.67 | 6.07
mean ct values | 36.04 | 33.04 | 31.04 | 27.17 | 24.5 | 20.11 | 17.52 | 14.24 | 11.49 | 6.67 | 6.07
Figure S1. Standard curve of the real-time PCR for the detection of PERV-C.