## raw data
Recirculation ratio | Date | Day | Sampling point | COD (mg/L) | Conductivity (µs/cm) | TSS (mg/L) | VSS (mg/L) | Turbidity (NTU) | TP (mg P/L) | o-PO4 (mg P/L) | pH | Alcalinity (mg CaCO3/L) | DIC (mg C/L) | Ca (mg/L)
25% | 2017-09-06 | 1 | Inf C | 264 |  | 44 | 40 |  | 3.1 | 2.22 | 7.19 | 418 |  | 103
25% | 2017-09-26 | 20 | Inf C | 328 | 1381 | 60 |  |  | 3.84 | 3.2 | 7.19 | 460 |  | 113
25% | 2017-10-05 | 29 | Inf C | 435 | 1377 | 160 | 108 |  | 5.24 | 3.07 | 7.17 | 476 |  | 119
25% | 2017-10-11 | 35 | Inf C | 407 | 1287 | 50 |  |  | 4.53 | 3.27 | 7.17 | 438 |  | 113
25% | 2017-10-25 | 49 | Inf C | 317.5 | 1440 | 90 |  |  | 4.36 | 3.43 | 7.38 | 466 |  | 119
25% | 2017-11-02 | 57 | Inf C | 193.5 | 1108 | 37 | 29 |  | 2.12 | 1.11 | 7.24 | 364 |  | 109
25% | 2017-11-07 | 62 | Inf C | 139 | 1763 | 50 |  |  | 3.35 | 2.06 | 7.38 |  |  | 185
25% | 2017-11-22 | 77 | Inf C | 136.5 | 1583 | 52 |  |  | 3.7 | 2.03 | 7.12 | 434 |  | 80
25% | 2017-11-29 | 84 | Inf C | 207.5 | 1509 | 53 | 40 |  | 3.22 | 2.32 | 7.39 |  |  | 84
25% | 2017-12-07 | 92 | Inf C | 148 | 1597 | 43 |  |  | 3.31 | 1.8 | 7.31 | 344 |  | 71.2
50% | 2018-02-06 | 153 | Inf C | 181 | 1681 | 38 | 30 |  | 3.5 | 1.8301 | 7.43 | 372 | 95.5 | 146
50% | 2018-02-22 | 169 | Inf C | 193 | 1458 | 52 |  |  | 3.43 | 3.0065 | 7.26 |  | 84 | 211
50% | 2018-03-07 | 182 | Inf C | 211 | 1556 | 58 |  |  | 3.14 | 1.5033 | 7.38 |  | 92 | 94
50% | 2018-03-19 | 194 | Inf C | 180 | 1330 | 32 | 20 |  | 3.14 | 1.3072 | 7.07 |  | 91.2 | 117
50% | 2018-03-29 | 204 | Inf C | 175 | 1588 | 44 |  |  | 2.76 |  | 7.33 |  | 81.5
50% | 2018-04-04 | 210 | Inf C | 198 | 1698 | 49 | 30 |  | 2.16 | 0.94771 | 7.3 |  | 84.9 | 152
50% | 2018-04-10 | 216 | Inf C | 256 | 1134 | 40 |  |  | 2.55 | 1.3072 | 7.12 |  | 86.7 | 102
50% | 2018-04-18 | 224 | Inf C | 340 | 1352 | 76 |  |  | 1.69 | 1.0458 | 7.35 |  | 71 | 86
50% | 2018-04-27 | 233 | Inf C | 213 | 1589 | 166 |  |  | 2.83 | 1.7647 | 7.1 |  | 104 | 277
50% | 2018-05-03 | 239 | Inf C | 182 | 1630 | 78 |  |  | 3.44 | 2.2222 | 7.12 |  | 90.9 | 146
50% | 2018-05-08 | 244 | Inf C | 175 | 1232 | 43 | 34 |  | 5.01 | 3.7255 | 6.66 |  | 95.4 | 279
75% | 2018-05-15 | 251 | Inf C | 245 | 1388 | 30 |  |  | 5.09 | 4.0196 | 6.78 |  | 102.3 | 216
75% | 2018-05-25 | 261 | Inf C | 198 | 1302 | 38 | 29 |  | 7.15 | 4.281 | 7.07 |  | 101.1 | 103
75% | 2018-05-30 | 266 | Inf C | 166 | 1468 | 44 |  |  | 3.75 | 2.4837 | 7.59 |  | 96.1 | 142
75% | 2018-06-07 | 274 | Inf C | 202 | 1380 | 38 |  |  | 3.55 | 2.1569 | 7.38 |  | 93.1 | 194
25% | 2017-09-06 | 1 | Eff C | 274 |  | 27 | 23 |  | 3.51 | 2.84 | 7.13 | 466 |  | 102
25% | 2017-09-26 | 20 | Eff C | 482 | 1375 | 141 |  |  | 5.09 | 3.82 | 7.38 | 506 |  | 109
25% | 2017-10-05 | 29 | Eff C | 338 | 1373 | 92 | 68 |  | 4.82 | 3?43 | 7.19 | 480 |  | 111
25% | 2017-10-11 | 35 | Eff C | 386 | 1388 | 42 |  |  | 5.1 | 4.25 | 7.13 | 524 |  | 116
25% | 2017-10-25 | 49 | Eff C | 296 | 1438 | 70 |  |  | 4.22 | 2.81 | 7.46 | 514 |  | 121
25% | 2017-11-02 | 57 | Eff C | 243 | 1315 | 29 | 20 |  | 3.73 | 3.17 | 7.29 | 500 |  | 114
25% | 2017-11-07 | 62 | Eff C | 177 | 1951 | 41 |  |  | 3.16 | 1.7 | 7.34 |  |  | 113
25% | 2017-11-22 | 77 | Eff C | 190 | 1565 | 52 |  |  | 3.38 | 2.25 | 7.03 | 426 |  | 162
25% | 2017-11-29 | 84 | Eff C | 217 |  | 51 | 36 |  | 3.67 | 2.55 | 7.29 |  |  | 119
25% | 2017-12-07 | 92 | Eff C | 161 | 1535 | 45 |  |  | 4.92 | 3.04 | 7.19 | 363 |  | 188.9
50% | 2018-02-06 | 153 | Eff C | 191 | 1644 | 33 | 27 |  | 3.88 | 2.3203 | 7.52 | 392 | 107 | 155
50% | 2018-02-22 | 169 | Eff C | 220 | 1403 | 58 |  |  | 5.29 | 3.4967 | 7.12 |  | 133
50% | 2018-03-07 | 182 | Eff C | 174 | 1610 | 52 |  |  | 3.46 | 1.5686 | 7.29 |  | 111 | 143
50% | 2018-03-19 | 194 | Eff C | 198 | 1248 | 28 | 18 |  | 3.55 | 1.5686 | 7.13 |  | 114 | 141
50% | 2018-03-29 | 204 | Eff C | 192 | 1564 | 48 |  |  | 3.57 |  | 7.331 |  | 101
50% | 2018-04-04 | 210 | Eff C | 187 | 1620 | 58 | 41 |  | 2.43 | 1.4379 | 7.3 |  | 97.1 | 175
50% | 2018-04-10 | 216 | Eff C | 288 | 1264 | 34 |  |  | 2.95 | 2.4183 | 7.12 |  | 102 | 124
50% | 2018-04-18 | 224 | Eff C | 378 | 1289 | 68 |  |  | 2.7 | 1.7974 | 7.57 |  | 85.6 | 109
50% | 2018-04-27 | 233 | Eff C | 230 | 1578 | 148 |  |  | 4.09 | 2.2222 | 7.16 |  | 117 | 204
50% | 2018-05-03 | 239 | Eff C | 186 | 1676 | 84 |  |  | 3.55 | 2.5163 | 7.11 |  | 97.1 | 173
50% | 2018-05-08 | 244 | Eff C | 236 | 1222 | 48 | 38 |  | 4.6 | 3.4314 | 6.8 |  | 98.1 | 189
75% | 2018-05-15 | 251 | Eff C | 188 | 1344 | 34 |  |  | 5.17 | 4.5425 | 6.87 |  | 108 | 195
75% | 2018-05-25 | 261 | Eff C | 164 | 1345 | 33 | 32 |  | 7.32 | 4.6078 | 7.11 |  | 119.7 | 114
75% | 2018-05-30 | 266 | Eff C | 196 | 1389 | 38 |  |  | 4.6 | 3.4641 | 7.6 |  | 112.8 | 151
75% | 2018-06-07 | 274 | Eff C | 188 | 1420 | 42 |  |  | 3.69 | 2.9739 | 7.31 |  | 106.3 | 196
25% | 2017-09-06 | 1 | Inf S | 285.5 |  | 38 | 32 |  | 2.97 | 1.83 | 7.12 | 414 |  | 97
25% | 2017-09-26 | 20 | Inf S | 606 | 1357 | 220 |  |  | 4.95 | 3.3 | 7.48 | 496 |  | 107
25% | 2017-10-05 | 29 | Inf S | 288 | 1384 | 82 | 41 |  | 4.62 | 3.04 | 7.23 | 460 |  | 123
25% | 2017-10-11 | 35 | Inf S | 375.5 | 1287 | 37 |  |  | 4.22 | 3.4 | 7.21 | 444 |  | 120
25% | 2017-10-25 | 49 | Inf S | 349 | 1455 | 81 |  |  | 5.95 | 3.01 | 7.35 | 470 |  | 120
25% | 2017-11-02 | 57 | Inf S | 185.5 | 1105 | 31 | 24 |  |  | 1.14 | 7.29 | 370 |  | 107
25% | 2017-11-07 | 62 | Inf S | 148.5 | 1757 | 31 |  |  | 3.28 | 1.99 | 7.4 |  |  | 163
25% | 2017-11-22 | 77 | Inf S | 173.5 | 1667 | 43 |  |  | 3.99 | 3.3 | 7.08 | 434 |  | 93
25% | 2017-11-29 | 84 | Inf S | 305.5 | 1505 | 66 | 23 |  | 4.15 | 2.22 | 7.32 |  |  | 86
25% | 2017-12-07 | 92 | Inf S | 158 | 1587 | 43 |  |  | 3.86 | 1.54 | 7.28 | 374 |  | 73.3
50% | 2018-02-06 | 153 | Inf S | 170 | 1653 | 33 | 31 |  | 2.7 | 2.3203 | 7.31 | 392 | 94.5 | 144
50% | 2018-02-22 | 169 | Inf S | 185 | 1453 | 44 |  |  | 3.47 | 2.3203 | 7.22 |  | 84.3 | 87
50% | 2018-03-07 | 182 | Inf S | 203 | 1544 | 52 |  |  | 3.44 | 1.5359 | 7.35 |  | 81.9 | 94
50% | 2018-03-19 | 194 | Inf S | 185 | 1356 | 36 | 22 |  | 3.1 | 1.8954 | 7.18 |  | 94.3 | 118
50% | 2018-03-29 | 204 | Inf S | 167 | 1573 | 42 |  |  | 3.05 |  | 7.28 |  | 92.6
50% | 2018-04-04 | 210 | Inf S | 195 | 1679 | 56 | 34 |  | 2.22 | 0.98039 | 7.36 |  | 85.5 | 154
50% | 2018-04-10 | 216 | Inf S | 280 | 1123 | 33 |  |  | 2.36 | 1.5033 | 7.18 |  | 88.6 | 103
50% | 2018-04-18 | 224 | Inf S | 307 | 1342 | 84 |  |  | 1.67 | 0.98039 | 7.06 |  | 65.3 | 87
50% | 2018-04-27 | 233 | Inf S | 174 | 1566 | 180 |  |  | 2.86 | 1.7647 | 7.17 |  | 101 | 255
50% | 2018-05-03 | 239 | Inf S | 167 | 1617 | 60 |  |  | 4.78 | 2.8758 | 7.03 |  | 85.3 | 147
50% | 2018-05-08 | 244 | Inf S | 202 | 1244 | 39 | 28 |  | 4.81 | 3.6928 | 6.62 |  | 91.9 | 246
75% | 2018-05-15 | 251 | Inf S | 267 | 1423 | 36 |  |  | 4.88 | 4.1503 | 6.81 |  | 102.8 | 213
75% | 2018-05-25 | 261 | Inf S | 186 | 1286 | 42 | 33 |  | 7.31 | 4.3464 | 7.29 |  | 103.4 | 105
75% | 2018-05-30 | 266 | Inf S | 150 | 1442 | 32 |  |  | 3.96 | 2.5163 | 7.52 |  | 95.75 | 148
75% | 2018-06-07 | 274 | Inf S | 179 | 1378 | 48 |  |  | 3.62 | 1.9935 | 7.34 |  | 96.29 | 193
25% | 2017-09-06 | 1 | Eff S | 261 |  | 31 | 25 |  | 2.59 | 2.1 | 7.66 | 424 |  | 101.9
25% | 2017-09-26 | 20 | Eff S | 445.5 | 1337 | 110 |  |  | 4.12 | 3.86 | 7.38 | 484 |  | 109
25% | 2017-10-05 | 29 | Eff S | 310.5 | 1342 | 101 | 63 |  | 4.57 | 2.88 | 7.25 | 456 |  | 104
25% | 2017-10-11 | 35 | Eff S | 432 | 1363 | 80 |  |  | 5.4 | 4.18 | 7.21 | 516 |  | 121
25% | 2017-10-25 | 49 | Eff S | 304 | 1437 | 75 |  |  | 4.89 | 2.84 | 7.49 | 504 |  | 118
25% | 2017-11-02 | 57 | Eff S | 213 | 1149 | 41 | 33 |  | 2.67 | 1.37 | 7.47 | 416 |  | 110
25% | 2017-11-07 | 62 | Eff S | 170 | 1916 | 36 |  |  | 2.64 | 1.73 | 7.38 |  |  | 92
25% | 2017-11-22 | 77 | Eff S | 145 | 1709 | 53 |  |  | 3.33 | 2.65 | 7.14 | 398 |  | 117
25% | 2017-11-29 | 84 | Eff S | 221 | 1571 | 61 | 46 |  | 2.93 | 1.93 | 7.66 |  |  | 86
25% | 2017-12-07 | 92 | Eff S | 173 | 1609 | 41 |  |  | 2.21 | 0.75 | 7.76 | 346 |  | 45.4
50% | 2018-02-06 | 153 | Eff S | 170 | 1644 | 40 | 36 |  | 3.19 | 2.2876 | 8.01 | 368 | 94.6 | 149
50% | 2018-02-22 | 169 | Eff S | 196 | 1486 | 41 |  |  | 1.74 | 0.4902 | 7.97 |  | 26.8 | 202
50% | 2018-03-07 | 182 | Eff S | 187 | 1489 | 50 |  |  | 3.14 | 0.52288 | 8.1 |  | 102 | 116
50% | 2018-03-19 | 194 | Eff S | 205 | 1388 | 32 | 28 |  | 2.88 | 1.6993 | 7.89 |  | 85.6 | 104
50% | 2018-03-29 | 204 | Eff S | 181 | 1608 | 38 |  |  | 2.55 |  | 7.78 |  | 76.4
50% | 2018-04-04 | 210 | Eff S | 192 | 1589 | 46 | 36 |  | 2.83 | 0.81699 | 7.76 |  | 61.6 | 174
50% | 2018-04-10 | 216 | Eff S | 265 | 1167 | 34 |  |  | 2.35 | 1.0131 | 7.98 |  | 75.3 | 132
50% | 2018-04-18 | 224 | Eff S | 340 | 1338 | 76 |  |  | 1.76 | 1.1765 | 7.71 |  | 82.6 | 92
50% | 2018-04-27 | 233 | Eff S | 180 | 1486 | 161 |  |  | 2.3 | 1.5033 | 7.85 |  | 80.8 | 172
50% | 2018-05-03 | 239 | Eff S | 153 | 1638 | 56 |  |  | 0.46 | 1.8627 | 8.02 |  | 5.4 | 179
50% | 2018-05-08 | 244 | Eff S | 210 | 1264 | 32 | 22 |  | 3.07 | 2.1569 | 7.81 |  | 67.4 | 153
75% | 2018-05-15 | 251 | Eff S | 250 | 1393 | 33 |  |  | 3.06 | 2.4837 | 8.86 |  | 65.4 | 218
75% | 2018-05-25 | 261 | Eff S | 175 | 1262 | 40 | 30 |  | 4.34 | 2.2876 | 8.87 |  | 71.1 | 122
75% | 2018-05-30 | 266 | Eff S | 163 | 1420 | 29 |  |  | 2.5 | 1.3725 | 9.01 |  | 51.62 | 135
75% | 2018-06-07 | 274 | Eff S | 143 | 1398 | 38 |  |  | 3.15 | 1.4379 | 8.73 |  | 74.48 | 181
25% | 2017-09-06 | 1 | SF | 249 |  | 12 | 8 |  | 0.16 | 0.33 | 11.45 | 392 |  | 114
25% | 2017-09-26 | 20 | SF | 271 | 1039 | 37 |  |  | 0.19 | 0.26 | 11.11 | 362 |  | 107
25% | 2017-10-05 | 29 | SF | 183 | 1257 | 21 | 7 |  | 0.12 | 0.2 | 10.98 | 290 |  | 120
25% | 2017-10-11 | 35 | SF | 209 | 1421 | 21 |  |  | 0.14 | 0.2 | 11.46 | 446 |  | 140
25% | 2017-10-25 | 49 | SF | 175 | 1013 | 30 |  |  | 0.18 | 0.07 | 11.14 | 316 |  | 91
25% | 2017-11-02 | 57 | SF | 173 | 1272 | 5 | 4 |  | 1.94 | 0.15 | 11.3 | 366 |  | 111
25% | 2017-11-07 | 62 | SF | 161 | 1330 | 6 |  |  | 0.18 | 0.07 | 11.47 |  |  | 84
25% | 2017-11-22 | 77 | SF | 162 | 1809 | 7 |  |  | 0.25 | 0.07 | 10.89 | 196 |  | 111
25% | 2017-11-29 | 84 | SF | 181 | 1825 | 13 | 10 |  | 0.27 | 0.08 | 11.2 |  |  | 93
25% | 2017-12-07 | 92 | SF | 167 | 1833 | 8 |  |  | 0.23 | 0.03 | 11.33 | 256 |  | 114.9
50% | 2018-02-06 | 153 | SF | 127 | 1528 | 5 | 7 |  | 0.23 | 0.21895 | 11.39 | 248 | 4.8 | 114
50% | 2018-02-22 | 169 | SF | 173 | 1366 | 6 |  |  | 0.37 | 0.22876 | 11.2 |  | 3.9 | 335
50% | 2018-03-07 | 182 | SF | 162 | 1402 | 10 |  |  | 0.25 | 0.14706 | 11.3 |  | 3.4 | 281
50% | 2018-03-19 | 194 | SF | 171 | 1322 | 8 | 4 |  | 0.3 | 0.03268 | 11.1 |  | 5.6 | 164
50% | 2018-03-29 | 204 | SF | 150 | 1456 | 5 |  |  | 0.34 |  | 11.3 |  | 4.8
50% | 2018-04-04 | 210 | SF | 183 | 1368 | 6 | 3 |  | 0.23 | 0.03268 | 11.4 |  | 3.1 | 230
50% | 2018-04-10 | 216 | SF | 198 | 1026 | 11 |  |  | 0.22 | 0.03268 | 11.2 |  | 4.1 | 170
50% | 2018-04-18 | 224 | SF | 276 | 1132 | 13 |  |  | 0.29 | 0.03268 | 11.37 |  | 12.7 | 73
50% | 2018-04-27 | 233 | SF | 161 | 1248 | 16 |  |  | 0.25 | 0.03268 | 11.3 |  | 4 | 160
50% | 2018-05-03 | 239 | SF | 142 | 1367 | 7 |  |  | 0.24 | 0.03268 | 11.2 |  | 3.4 | 211
50% | 2018-05-08 | 244 | SF | 188 | 1123 | 5 | 6 |  | 0.39 | 0.03268 | 11.24 |  | 4.2 | 125
75% | 2018-05-15 | 251 | SF | 230 | 1278 | 6 |  |  | 0.13 | 0.03268 | 11.1 |  | 3.9 | 273
75% | 2018-05-25 | 261 | SF | 170 | 1118 | 6 | 5 |  | 0.83 | 0.03268 | 11.1 |  | 5.4 | 125
75% | 2018-05-30 | 266 | SF | 145 | 1239 | 7 |  |  | 0.56 | 0.03268 | 11.13 |  |  | 75
75% | 2018-06-07 | 274 | SF | 130 | 1245 | 9 |  |  | 0.37 | 0.03268 | 11.1 |  | 5.6 | 158
25% | 2017-09-06 | 1 | Silica C | 86 |  |  |  |  | 0.07 | 0.03 | 7.85 | 124 |  | 51
25% | 2017-09-26 | 20 | Silica C | 21 | 987 |  |  | 7.73 | 0.06 | 0.07 | 7.5 | 82 |  | 89
25% | 2017-10-05 | 29 | Silica C | 17 | 956 |  |  | 1.34 | 0.07 | 0.07 | 7.43 | 88 |  | 79
25% | 2017-10-11 | 35 | Silica C | 25 | 1190 |  |  | 0.82 | 0.07 | 0.07 | 7.7 | 122 |  | 113
25% | 2017-10-25 | 49 | Silica C | 19 | 1142 |  |  | 1.9 | 0.06 | 0.07 | 7.5 | 114 |  | 102
25% | 2017-11-02 | 57 | Silica C | 17 | 1176 |  |  | 1.79 | 0.08 | 0.07 | 7.6 | 140 |  | 57
25% | 2017-11-07 | 62 | Silica C | 20 | 1320 |  |  | 0.93 | 0.07 | 0.07 | 7.78 |  |  | 90
25% | 2017-11-22 | 77 | Silica C | 20 | 1332 |  |  | 1.73 | 0.07 | 0.03 | 7.76 | 212 |  | 119
25% | 2017-11-29 | 84 | Silica C | 19 |  |  |  | 1.12 | 0.07 | 0.03 | 7.71 |  |  | 200
25% | 2017-12-07 | 92 | Silica C | 25 | 1471 |  |  | 1.33 | 0.34 | 0.03 | 7.66 | 128 |  | 179.1
50% | 2018-02-06 | 153 | Silica C | 24 | 1566 |  |  | 1.12 | 0.07 | 0.03268 | 7.6 | 142 | 28.7 | 175
50% | 2018-02-22 | 169 | Silica C | 24 | 1123 |  |  |  |  | 0.03268 | 7.75
50% | 2018-03-07 | 182 | Silica C | 17 | 1320 |  |  |  | 0.07 | 0.03268 | 7.81 |  | 35.4 | 189
50% | 2018-03-19 | 194 | Silica C | 22 | 987 |  |  |  | 0.06 | 0.03268 | 7.68 |  | 37.5 | 133
50% | 2018-03-29 | 204 | Silica C | 19 | 1234 |  |  |  | 0.07 |  | 7.88 |  | 36.7
50% | 2018-04-04 | 210 | Silica C | 26 | 1256 |  |  |  | 0.06 | 0.03268 | 7.75 |  | 82.9 | 202
50% | 2018-04-10 | 216 | Silica C | 18 | 1008 |  |  |  | 0.06 | 0.03268 | 7.9 |  | 30.6 | 197
50% | 2018-04-18 | 224 | Silica C | 20 | 1167 |  |  |  | 0.07 | 0.03268 | 7.8 |  | 51.8 | 104
50% | 2018-04-27 | 233 | Silica C | 22 | 1323 |  |  |  | 0.06 | 0.03268 | 7.73 |  |  | 127
50% | 2018-05-03 | 239 | Silica C | 25 | 1545 |  |  |  | 0.06 | 0.03268 | 7.82 |  | 39.2 | 186
50% | 2018-05-08 | 244 | Silica C | 24 | 813 |  |  |  | 0.07 | 0.03268 | 7.64 |  | 45.2 | 100
75% | 2018-05-15 | 251 | Silica C | 22 | 1080 |  |  |  |  | 0.03268 | 7.81 |  | 38.8 | 234
75% | 2018-05-25 | 261 | Silica C | 19 | 1145 |  |  |  | 0.09 | 0.03268 | 7.79 |  | 37.4 | 148
75% | 2018-05-30 | 266 | Silica C | 17 | 1298 |  |  |  | 0.14 | 0.03268 | 7.86 |  | 38.8 | 126
75% | 2018-06-07 | 274 | Silica C | 18 | 1359 |  |  |  | 0.09 | 0.03268 | 7.81 |  | 32.7 | 156
25% | 2017-09-06 | 1 | Limestone C | 20 |  |  |  |  | 0.07 | 0.03 | 7.66 | 120 |  | 334
25% | 2017-09-26 | 20 | Limestone C | 10 | 1340 |  |  | 1.14 | 0.05 | 0.07 | 7.8 | 112 |  | 123
25% | 2017-10-05 | 29 | Limestone C | 12 | 1392 |  |  | 2.21 | 0.14 | 0.07 | 7.88 | 136 |  | 124
25% | 2017-10-11 | 35 | Limestone C | 15 | 1409 |  |  | 1.79 | 0.21 | 0.07 | 7.87 | 112 |  | 131
25% | 2017-10-25 | 49 | Limestone C | 14 | 1339 |  |  | 2.46 | 0.55 | 0.07 | 7.79 | 130 |  | 124
25% | 2017-11-02 | 57 | Limestone C | 10 | 1243 |  |  | 1.48 | 0.8 | 0.07 | 7.95 | 144 |  | 16
25% | 2017-11-07 | 62 | Limestone C | 16 | 1596 |  |  | 0.77 | 0.94 | 0.07 | 7.98 |  |  | 94
25% | 2017-11-22 | 77 | Limestone C | 13 | 1317 |  |  | 1.65 | 0.97 | 0.03 | 7.99 | 186 |  | 158
25% | 2017-11-29 | 84 | Limestone C | 12 | 1721 |  |  | 1.25 | 1.26 | 0.03 | 8.02 |  |  | 112
25% | 2017-12-07 | 92 | Limestone C | 17 | 1413 |  |  | 1.21 | 1.71 | 0.06 | 7.91 | 108 |  | 181.9
50% | 2018-02-06 | 153 | Limestone C | 5 | 1576 |  |  | 1.24 | 1.3 | 1.0458 | 7.85 | 122 | 40.2 | 158
50% | 2018-02-22 | 169 | Limestone C | 15 | 1322 |  |  |  |  | 0.42484 | 7.83
50% | 2018-03-07 | 182 | Limestone C | 13 | 1565 |  |  |  | 1.72 |  | 7.92 |  | 33.7 | 146
50% | 2018-03-19 | 194 | Limestone C | 18 | 1123 |  |  |  | 1.8 |  | 7.77 |  | 44.7 | 122
50% | 2018-03-29 | 204 | Limestone C | 16 | 1489 |  |  |  | 1.37 |  | 8.02 |  | 39.5
50% | 2018-04-04 | 210 | Limestone C | 9 | 1502 |  |  |  | 1.62 | 1.4379 | 7.98 |  | 41.3 | 156
50% | 2018-04-10 | 216 | Limestone C | 17 | 1187 |  |  |  | 1.23 | 1.3072 | 8.01 |  | 35.7 | 192
50% | 2018-04-18 | 224 | Limestone C | 17 | 1090 |  |  |  | 1.32 | 1.0458 | 7.88 |  | 41.5 | 109
50% | 2018-04-27 | 233 | Limestone C | 12 | 1234 |  |  |  | 1.45 | 1.2092 | 7.88 |  | 38.8 | 168
50% | 2018-05-03 | 239 | Limestone C | 15 | 1444 |  |  |  | 1.95 | 1.634 | 8.02 |  | 43.2 | 181
50% | 2018-05-08 | 244 | Limestone C | 20 | 1120 |  |  |  | 1.79 | 1.5033 | 7.97 |  | 43 | 130
75% | 2018-05-15 | 251 | Limestone C | 11 | 1278 |  |  |  | 2.22 | 2.2876 | 8.04 |  | 36.8 | 199
75% | 2018-05-25 | 261 | Limestone C | 15 | 1246 |  |  |  | 3.11 | 2.4837 | 8.01 |  | 37.1 | 147
75% | 2018-05-30 | 266 | Limestone C | 12 | 1209 |  |  |  | 2.42 | 1.8954 | 8 |  | 31.3 | 155
75% | 2018-06-07 | 274 | Limestone C | 12 | 1376 |  |  |  | 1.73 | 1.2418 | 7.99 |  | 34.5 | 178
25% | 2017-09-06 | 1 | Silica S | 75 |  |  |  |  | 0.08 | 0.03 | 7.94 | 130 |  | 58
25% | 2017-09-26 | 20 | Silica S | 25 | 920 |  |  | 0.86 | 0.05 | 0.07 | 7.85 | 82 |  | 77
25% | 2017-10-05 | 29 | Silica S | 22 | 999 |  |  | 1.75 | 0.05 | 0.07 | 7.65 | 114 |  | 100
25% | 2017-10-11 | 35 | Silica S | 22 | 1211 |  |  | 1.97 | 0.05 | 0.07 | 7.8 | 144 |  | 122
25% | 2017-10-25 | 49 | Silica S | 20 | 1153 |  |  | 1.48 | 0.05 | 0.07 | 7.8 | 122 |  | 111
25% | 2017-11-02 | 57 | Silica S | 16 | 1095 |  |  | 0.56 | 0.06 | 0.06 | 7.76 | 146 |  | 105
25% | 2017-11-07 | 62 | Silica S | 21 | 1217 |  |  | 1.79 | 0.07 | 0.07 | 7.86 |  |  | 84
25% | 2017-11-22 | 77 | Silica S | 19 | 1345 |  |  | 1.55 | 0.07 | 0.03 | 7.95 | 228 |  | 133
25% | 2017-11-29 | 84 | Silica S | 18 | 1591 |  |  | 0.97 | 0.07 | 0.07 | 7.87 |  |  | 106
25% | 2017-12-07 | 92 | Silica S | 21 | 1449 |  |  | 1.13 | 0.07 | 0.03 | 7.81 | 118 |  | 93
50% | 2018-02-06 | 153 | Silica S | 18 | 1472 |  |  | 0.98 | 0.06 | 0.03268 | 7.89 | 134 | 30.4 | 98
50% | 2018-02-22 | 169 | Silica S | 22 | 1206 |  |  |  | 0.06 | 0.03268 | 7.91
50% | 2018-03-07 | 182 | Silica S | 18 | 1366 |  |  |  | 0.06 | 0.03268 | 7.88 |  | 21.8 | 186
50% | 2018-03-19 | 194 | Silica S | 19 | 1268 |  |  |  | 0.06 | 0.03268 | 8.01 |  | 22.8 | 119
50% | 2018-03-29 | 204 | Silica S | 21 | 1433 |  |  |  | 0.06 |  | 7.98 |  | 26.3
50% | 2018-04-04 | 210 | Silica S | 22 | 1287 |  |  |  | 0.08 | 0.03268 | 7.78 |  | 26.3 | 184
50% | 2018-04-10 | 216 | Silica S | 17 | 920 |  |  |  | 0.06 | 0.03268 | 7.7 |  | 29.3 | 138
50% | 2018-04-18 | 224 | Silica S | 15 | 986 |  |  |  | 0.06 | 0.03268 | 8 |  | 41.9 | 82
50% | 2018-04-27 | 233 | Silica S | 21 | 1144 |  |  |  | 0.05 | 0.03268 | 7.93 |  | 40 | 99
50% | 2018-05-03 | 239 | Silica S | 19 | 1255 |  |  |  | 0.05 | 0.03268 | 7.98
50% | 2018-05-08 | 244 | Silica S | 22 | 986 |  |  |  | 0.06 | 0.03268 | 8.02 |  | 41.3 | 102
75% | 2018-05-15 | 251 | Silica S | 23 | 1088 |  |  |  | 0.06 | 0.03268 | 7.85 |  | 41.9 | 218
75% | 2018-05-25 | 261 | Silica S | 17 | 946 |  |  |  | 0.08 | 0.03268 | 7.96 |  | 33.5 | 126
75% | 2018-05-30 | 266 | Silica S | 25 | 1118 |  |  |  | 0.11 | 0.03268 | 8.21 |  | 33.9 | 111
75% | 2018-06-07 | 274 | Silica S | 22 | 1032 |  |  |  | 0.09 | 0.03268 | 8.13 |  | 25.2 | 150
25% | 2017-09-06 | 1 | Limestone S | 53 |  |  |  |  | 0.05 | 0.03 | 7.78 | 104 |  | 319
25% | 2017-09-26 | 20 | Limestone S | 18 | 1631 |  |  | 1.07 | 0.05 | 0.07 | 7.7 | 78 |  | 120
25% | 2017-10-05 | 29 | Limestone S | 15 | 1374 |  |  | 1.51 | 0.07 | 0.07 | 7.8 | 82 |  | 109
25% | 2017-10-11 | 35 | Limestone S | 18 | 1311 |  |  | 1.2 | 0.11 | 0.07 | 7.8 | 84 |  | 110
25% | 2017-10-25 | 49 | Limestone S | 19 | 1301 |  |  | 0.81 | 0.49 | 0.07 | 7.91 | 106 |  | 97
25% | 2017-11-02 | 57 | Limestone S | 13 | 1162 |  |  | 1.22 | 0.59 | 0.03 | 7.9 | 122 |  | 107
25% | 2017-11-07 | 62 | Limestone S | 17 | 1496 |  |  | 1.53 | 0.53 | 0.07 | 8.13 |  |  | 70
25% | 2017-11-22 | 77 | Limestone S | 15 | 1359 |  |  | 1.23 | 0.74 | 0.03 | 8.11 | 168 |  | 12O
25% | 2017-11-29 | 84 | Limestone S | 12 | 1538 |  |  | 0.81 | 0.98 | 0.03 | 8.12 |  |  | 96
25% | 2017-12-07 | 92 | Limestone S | 15 | 1437 |  |  | 1.01 | 0.84 | 0.03 | 7.98 | 76 |  | 100.4
50% | 2018-02-06 | 153 | Limestone S | 14 | 1460 |  |  | 0.76 | 1.08 | 0.94771 | 7.9 | 88 | 43 | 151
50% | 2018-02-22 | 169 | Limestone S | 18 | 1346 |  |  |  |  | 0.3268 | 8.03 |  |  | 87
50% | 2018-03-07 | 182 | Limestone S | 13 | 1448 |  |  |  | 0.38 | 0.03268 | 7.96 |  | 34 | 234
50% | 2018-03-19 | 194 | Limestone S | 15 | 1288 |  |  |  | 0.38 | 0.03268 | 8.1 |  | 30.4 | 239
50% | 2018-03-29 | 204 | Limestone S | 16 | 1346 |  |  |  | 0.85 |  | 8.12 |  | 32.1
50% | 2018-04-04 | 210 | Limestone S | 14 | 1228 |  |  |  | 0.58 | 0.42484 | 8.04 |  | 21.3 | 222
50% | 2018-04-10 | 216 | Limestone S | 19 | 1202 |  |  |  | 0.51 | 0.35948 | 7.98 |  | 25.9 | 209
50% | 2018-04-18 | 224 | Limestone S | 13 | 1143 |  |  |  |  | 0.39216 | 8.15
50% | 2018-04-27 | 233 | Limestone S | 16 | 1224 |  |  |  | 0.4 | 0.3268 | 8.02 |  | 26.7 | 204
50% | 2018-05-03 | 239 | Limestone S | 12 | 1338 |  |  |  |  | 0.39216 | 8.04
50% | 2018-05-08 | 244 | Limestone S | 18 | 1100 |  |  |  | 0.71 | 0.65359 | 8.16 |  | 36.2 | 143
75% | 2018-05-15 | 251 | Limestone S | 15 | 1266 |  |  |  |  | 0.27451 | 7.99 |  | 25.9 | 219
75% | 2018-05-25 | 261 | Limestone S | 16 | 1080 |  |  |  | 1.08 | 0.60458 | 8.12 |  | 26.5 | 144
75% | 2018-05-30 | 266 | Limestone S | 13 | 1255 |  |  |  | 1.04 | 0.77778 | 8.18 |  | 26.4 | 152
75% | 2018-06-07 | 274 | Limestone S | 19 | 1082 |  |  |  | 0.866 | 0.5719 | 8.14 |  | 20.3 | 178
Note on N1: Auteur: carbone inorganique dissous (0,45 micron)