## Sensor calibration
Sensor | 10 kΩ |  |  |  |  | 22 kΩ |  |  |  |  | 27 kΩ |  |  |  |  | 33 kΩ | [5 empty] | Voltage in V
LED | 68 Ω | 150 Ω | 220 Ω | 330 Ω | 390 Ω | 68 Ω | 150 Ω | 220 Ω | 330 Ω | 390 Ω | 68 Ω | 150 Ω | 220 Ω | 330 Ω | 390 Ω | 68 Ω | 150 Ω | 220 Ω | 330 Ω | 390 Ω | [S] in mM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5
0.45 | 3.427 | 3.578 | 3.812 | 3.911 | 3.972 | 3.11 | 3.54 | 3.692 | 3.793 | 3.85 | 3.078 | 3.424 | 3.559 | 3.725 | 3.826 | 2.834 | 3.31 | 3.47 | 3.664 | 3.746 | 0.3 | 2.519 | 2.548 | 2.536 | 2.565 | 2.55
0.225 | 2.981 | 3.379 | 3.515 | 3.685 | 3.741 | 1.991 | 2.74 | 3.034 | 3.307 | 3.532 | 1.678 | 2.504 | 2.856 | 3.16 | 3.275 | 1.272 | 2.155 | 2.616 | 2.909 | 3.119 | 0.27481 | 2.409 | 2.372 | 2.368 | 2.431 | 2.41
0.1125 | 2.326 | 2.947 | 3.19 | 3.415 | 3.503 | 0.98 | 1.949 | 2.423 | 2.807 | 2.969 | 0.592 | 1.644 | 2.107 | 2.598 | 2.782 | 0.142 | 1.222 | 1.716 | 2.238 | 2.514 | 0.25 | 2.26 | 2.26 | 2.263 | 2.282 | 2.246
0.05625 | 1.855 | 2.623 | 2.933 | 3.224 | 3.329 | 0.35 | 1.443 | 1.968 | 2.461 | 2.665 | 0.077 | 1.077 | 1.648 | 2.171 | 2.399 | 0.054 | 0.653 | 1.278 | 1.788 | 2.107 | 0.225 | 2.037 | 2.065 | 2.091 | 2.103 | 2.065
0.028125 | 1.543 | 2.417 | 2.787 | 3.101 | 3.225 | 0.087 | 1.141 | 1.718 | 2.249 | 2.47 | 0.041 | 0.768 | 1.354 | 1.96 | 2.213 | 0.044 | 0.411 | 0.972 | 1.595 | 1.857 | 0.2 | 1.844 | 1.895 | 1.879 | 1.878 | 1.887
0.00087891 | 1.326 | 2.185 | 2.569 | 2.939 | 3.092 | 0.071 | 0.85 | 1.411 | 1.995 | 2.233 | 0.055 | 0.423 | 0.996 | 1.69 | 1.922 | 0.041 | 0.191 | 0.727 | 1.359 | 1.602 | 0.18 | 1.717 | 1.684 | 1.713 | 1.7 | 1.686
Diff | 1.655 | 1.194 | 0.946 | 0.746 | 0.649 | 1.92 | 1.89 | 1.623 | 1.312 | 1.299 | 1.623 | 2.081 | 1.86 | 1.47 | 1.353 | 1.231 | 1.964 | 1.889 | 1.55 | 1.517 | 0.15 | 1.478 | 1.536 | 1.452 | 1.466 | 1.455
[21 empty] | 0.12996 | 1.345 | 1.338 | 1.35 | 1.322 | 1.291
[21 empty] | 0.1125 | 1.164 | 1.151 | 1.203 | 1.143 | 1.102
[21 empty] | 0.09 | 0.976 | 0.973 | 0.957 | 1 | 0.972
[21 empty] | 0.075 | 0.831 | 0.84 | 0.851 | 0.833 | 0.813
[21 empty] | 0.05625 | 0.635 | 0.641 | 0.622 | 0.601 | 0.63
[21 empty] | 0.028125 | 0.347 | 0.344 | 0.408 | 0.344 | 0.325
[21 empty] | 0.014063 | 0.228 | 0.248 | 0.209 | 0.21 | 0.181

## Valve calibration
| Test 1 |  |  |  |  | Test 2 |  |  |  |  | Test 3 |  |  |  |  | Test 4 |  |  |  |  | Averaged
| Valve 1 |  | Valve 2 |  |  | Valve 1 |  | Valve 2 |  |  | Valve 1 |  | Valve 2 |  |  | Valve 1 |  | Valve 2 |  |  | Valve 1 | Valve 2
Target P in % | Measured P in % | V in volts | Measured P in % | V in volts | Target P in % | Measured P in % | V in volts | Measured P in % | V in volts | Target P in % | Measured P in % | V in volts | Measured P in % | V in volts | Target P in % | Measured P in % | V in volts | Measured P in % | V in volts | Avg. P in % | Avg. V in volts | Avg. V in volts
40 | 40 | 0.091 | 40 | 2.195 | 40 | 40 | 0.082 | 40 | 2.182 | 40 | 40 | 0.093 | 40 | 2.212 | 40 | 40 | 0.083 | 40 | 2.09 | 40 | 0.08725 | 2.1698
35 | 35 | 0.129 | 35 | 2.087 | 35 | 35 | 0.132 | 35 | 2.09 | 35 | 35 | 0.086 | 35 | 2.096 | 35 | 35 | 0.097 | 35 | 1.933 | 35 | 0.111 | 2.0515
30 | 30 | 0.613 | 30 | 1.734 | 30 | 30 | 0.86 | 30 | 1.686 | 30 | 30 | 0.772 | 30 | 1.682 | 30 | 30 | 0.658 | 30 | 1.613 | 30 | 0.72575 | 1.6787
25 | 25 | 0.941 | 25 | 1.413 | 25 | 25 | 0.919 | 25 | 1.456 | 25 | 25 | 0.99 | 25 | 1.439 | 25 | 25 | 0.995 | 25 | 1.34 | 25 | 0.96125 | 1.412
20 | 20 | 1.11 | 20 | 1.333 | 20 | 20 | 1.19 | 20 | 1.346 | 20 | 20 | 1.127 | 20 | 1.402 | 20 | 20 | 1.015 | 20 | 1.264 | 20 | 1.1105 | 1.3363
15 | 15 | 1.153 | 15 | 1.249 | 15 | 15 | 1.192 | 15 | 1.335 | 15 | 15 | 1.081 | 15 | 1.292 | 15 | 15 | 1.081 | 15 | 1.199 | 15 | 1.1267 | 1.2688
10 | 10 | 1.198 | 10 | 1.262 | 10 | 10 | 1.169 | 10 | 1.235 | 10 | 10 | 1.137 | 10 | 1.275 | 10 | 10 | 1.092 | 10 | 1.178 | 10 | 1.149 | 1.2375
5 | 5 | 1.196 | 5 | 1.217 | 5 | 5 | 1.166 | 5 | 1.196 | 5 | 5 | 1.183 | 5 | 1.207 | 5 | 5 | 1.065 | 5 | 1.192 | 5 | 1.1525 | 1.203
0 | 0 | 1.194 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 1.19 | 0 | 1.182 | 1.182