Table S1. Mass spectrometry parameters

| Description | Parameters |
| --- | --- |
| Scan type (m/z) | 70-1 050 |
| Sheath gas flow rate (arb) | 60 |
| Aux gas flow rate (arb) | 20 |
| Heater temp (℃) | 350 |
| Capillary temp (℃) | 320 |
| Spray voltage (+) (V) | 3 400 |
| Spray voltage (-) (V) | -3 000 |
| S-Lens RF Level | 70 |
| Normalized collision energy (eV) | 20, 40, 60 |
| Resolution (Full MS) | 60 000 |
| Resolution (MS2) | 15 000 |